## Arkusz1
Załącznik nr 1A do zaproszenia Załacznik nr 1A do umowy
FORMULARZ CENOWY
Dotyczy: Wymiany instalacji sanitarnych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku "C" NIZP - PZH położónego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24
Lp. | Opis (zakres szczegółowo opisany został w opisie przedmiotu zamówienia) | Jednostka miary | Ilość | Wartość w zł
|  |  |  | Bez podatku VAT | Stawka podatku VAT % | Z podatkiem VAT
1. Branża budowlana
1.1 | Rozbiórka posadzki | m2 | 204.6
1.2 | Skucie okładziny ściennej - glazura | m2 | 63.94
1.3 | Rozbiórka zabudowy instalacji wod-kan wykonanych z płyt k-g oraz płyt k-g wskazanych na rysunku nr1 | m2 | 88.35
1.4 | Rozbiórka ścianek działowych. (dot. pomieszczenia nr 7 wg rysunku nr 1, ) | m3 | 1.44
1.5 | Wykucie z muru drzwi (dot. pomieszczenia nr 7 wg rysunku nr 1) | m2 | 1.33
1.6 | Zamurowania otworu drzwiowego (dot. pomieszczenia nr 7 wg rysunku nr 1) | m3 | 0.57
1.7 | Wywiezienie/ utylizacja gruzu z roziórki | m3 | 17.81
1.8 | Zabudowa kanałów podposadzkowych wraz z wykonaniem rewizji | m2 | 8.97
1.9 | Posadzki: warstwa wyrównawcza | m2 | 204.6
1.10 | Odbicie tynków wewnętrznych (dot. pomieszczenia nr 6 i 7 wg rysunku nr 1) | m2 | 47.54
1.11 | Wykonanie tynków wewnętrznych cem. wap. z osiatkowaniem (dot. pomieszczenia nr 6 i 7 wg rysunku nr 1) | m2 | 47.54
1.12 | Przetarcie tynków cem. wap. w tym miejscowa naprawa ubytków tynków sufitów i ścian (dot. pomieszczenia nr 6 i 7 wg rysunku nr 1) | m2 | 22.82
1.13 | Naprawa ścian wewnetrznych wykonanych z okładzin -płyt g-k | m2 | 31.47
1.14 | Wykonanie ścianek działowych w technologiach suchych (dot. pomieszczenia nr 6 i 7 wg rysunku nr 3) | m2 | 32.72
1.15 | Zabudowa płytami k-g instalacji c.o, wod-kan | m2 | 5.95
1.16 | Wymiana podokiennika wewnętrznego (dot. pomieszczenia nr 7 wg rysunku nr 3) | m2 | 0.92
2. Branża sanitarna i elektryczna
2.1 | Rozbiórka instalacji elektrycznych. (dot. pomieszczenia nr 6 i 7 wg rysunku nr 1) | kpl. | 1
2.2 | Rozbiórka instalacji sanitarnych. (zakres wg opisu przedmiotu zamówienia) | kpl. | 1
2.3 | Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. (zakres wg opisu przedmiotu zamówienia) | kpl. | 1
2.4 | Instalacja centralnego ogrzewania. (zakres wg opisu przedmiotu zamówienia) | kpl. | 1
2.5 | Instalacje elektro - energetyczne: - ułożenie przewodów elektrycznych w posadzce na potrzeby pomieszczenia - pracownia kulinarna. (zakres wg opisu przedmiotu zamówienia) | m | 310
RAZEM
Wykazane w niniejszym dokumencie przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo, mają charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między przedmiarem robót, a Opisem Przedmiotu Zamówienia należy przyjąć zakres robót wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
.................................
podpis Wykonawcy