## Sheet1
A-AZ-22-149/9/20 |  |  |  | Załacznik nr 1A do zaproszenia
Załącznik nr 1A do umowy
FORMULARZ CENOWY
Dotyczy: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach Zwierzętarni NIZP-PZH przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie .
Lp. | Opis | jednostka miary | ilość | cena jednostowa netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość netto PLN
BUDYNEK ,,AB"
Wymiana niesprawnej centrali wentylacyjnej
1. | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % (tylko R) | m2 | 6.6
2. | Demontaż kompletnej centrali wentylacyjnej wraz z automatyką - nawiew , wywiew 2 kpl. | kpl | 2
3. | Demontaż i montaż ramy pod centralę wentylacyjną - 2 kpl (nawiew, wywiew) | szt | 2
4. | Ręczne przenoszenie w poziomie i pionie (IVpiętro) zdemontowanej centrali wentylacyjnej, kompletnej z wszystkimi urządzeniami, we wskazane miejsce - nawiew, wywiew | szt | 2
5. | Dostawa, transport wewnętrzny i montaż centrali wentylacyjnej o wydajności do 4000m3/godz z odzyskiem ciepła, kompletna z automatyką | szt | 1
6. | Podłączenie do istniejącego systemu wentylacyjnego centrali wentylacyjnej (tylko R) - nawiew, wywiew | kpl | 2
7. | Uruchamianie, regulacja i pomiary skuteczności po zamontowaniu centrali i całego systemu wentylacji. | kpl | 1
8. | Szkolenie pracowników w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych urządzeń kompletnego systemu wentylacji | szt | 1
Razem wartość netto:
Wartość podatku VAT ….%:
Razem wartość brutto:
....................................................... podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)